## Sheet1
STT | Objective (Mục tiêu) | Input (Dữ liệu đầu vào) | Steps (Các bước thực hiện) | Expected Result (Kết quả kỳ vọng) | Actual | Verdict | Link youtube
1 | Kiểm tra bật/tắt nguồn máy lạnh | Nút Nguồn | 1. Nhấn nút nguồn khi máy đang tắt. | 1. Máy bật, có tiếng "píp", cánh đảo gió mở, đèn LED trên dàn lạnh sáng. | Máy bật, có tiếng "píp", cánh đảo gió mở, đèn LED trên dàn lạnh sáng.Máy tắt, cánh đảo gió đóng lại. | Pass | https://youtube.com/shorts/xzwLLwfHBAM
|  |  | 2. Nhấn nút nguồn lần nữa khi máy đang bật. | 2. Máy tắt, cánh đảo gió đóng lại.
2 | Kiểm tra tăng/giảm nhiệt độ | Nút TEMP (▲ / ▼) | 1. Nhấn nút ▲ để tăng lên | 1. Màn hình remote và dàn lạnh hiển thị đúng nhiệt độ thay đổi. | Remote hiển thị đúng nhiệt độ | Pass | https://youtube.com/shorts/N60bE1h0Aws
2. Nhấn nút ▼ để giảm xuống
3 | Kiểm tra chuyển đổi các chế độ (MODE) | Nút MODE | Nhấn nút MODE liên tục để chuyển qua lại giữa các chế độ: Auto ➔ Cool ➔ Dry ➔ Fan Only. | Màn hình remote hiển thị đúng icon của từng chế độ tương ứng sau mỗi lần nhấn. | Remote hiển thị đúng mode theo icon | Pass | https://youtube.com/shorts/2VvEciPPIOU
4 | Kiểm tra chỉnh tốc độ quạt (FAN) | Nút FAN | 1. Bật chế độ Cool. | Tốc độ gió thổi ra từ dàn lạnh thay đổi rõ rệt (mạnh/yếu) theo đúng chế độ hiển thị trên remote. | Tốc độ thay đổi theo đúng chế độ | Pass
2. Nhấn nút FAN để chuyển từ tốc độ Thấp ➔ Vừa ➔ Cao ➔ Auto.
5 | Kiểm tra chức năng tự động đảo gió (SWING) | Nút SWING | 1. Khi máy đang chạy, nhấn nút SWING. | 1. Cánh đảo gió di chuyển lên/xuống liên tục. | Cánh quạt di chuyển nhưng chỉ dừng lại ở một vị trí, không phải ngay lúc bấm | Fail | https://youtube.com/shorts/t33lImksm98
|  |  | 2. Nhấn lại nút SWING lần nữa. | 2. Cánh đảo gió dừng lại tại vị trí cố định ngay lúc bấm.
6 | Kiểm tra giới hạn nhiệt độ điều hòa | Nút TEMP (▲ / ▼) | 1. Nhấn giữ hoặc bấm liên tục nút ▼ cho đến khi màn hình đạt 17°C. Nhấn tiếp nút ▼ lần nữa. 2. Nhấn giữ hoặc bấm liên tục nút ▲ cho đến khi màn hình đạt 30°C. Nhấn tiếp nút ▲ lần nữa. | 1. Khi ở 17°C, nhấn tiếp nút ▼ thì nhiệt độ không giảm xuống thêm (không xuống 16°C) và máy phát tiếng tít cảnh báo hoặc giữ nguyên. 2. Khi ở 30°C, nhấn tiếp nút ▲ thì nhiệt độ không tăng lên thêm (không lên 31°C). | Nhiệt độ ở đúng khoảng 17 đến 30, nếu vượt ngưỡng thì không tăng thêm hay giảm được | Pass | https://youtube.com/shorts/LQK7UHafk2s
7 | Kiểm tra chỉnh hướng gió cố định (FIX) | Nút FIX (▲/▼) | Nhấn nút FIX từng nấc một. | Cánh đảo gió dịch chuyển từng góc nhỏ cố định theo mỗi lần nhấn nút. | Cánh đảo gió dịch chuyển từng góc nhỏ cố định theo mỗi lần nhấn nút | Pass
8 | Kiểm tra chế độ làm lạnh nhanh (HI POWER) | Nút HI POWER | Khi máy đang chạy ở chế độ Cool, nhấn nút HI POWER. | Máy chuyển sang công suất tối đa, quạt quay ở tốc độ cao nhất, biểu tượng "Hi POWER" hiển thị trên màn hình. | Máy chạy mạnh hơn, remote hiển thị HI POWER | Pass
9 | Kiểm tra chế độ tiết kiệm điện (ECO) | Nút ECO | Khi máy đang chạy, nhấn nút ECO. | Biểu tượng "ECO" hiển thị. Máy tự động điều chỉnh tăng dần nhiệt độ cài đặt (khoảng 1-2°C sau vài tiếng) để tiết kiệm điện. | Hiển thị biểu tượng ECO nhưng sau vài tiếng thì không tăng nhiệt độ | Fail
10 | Kiểm tra hẹn giờ tắt máy (OFF TIMER) | Nút OFF | 1. Nhấn nút OFF trên remote khi máy đang chạy để chọn số giờ muốn tắt (v.d: 2h). | 1. Đèn báo hẹn giờ (Timer) trên dàn lạnh bật sáng. | Sau 2h đặt hẹn giờ, máy lạnh tự động tắt | Pass
|  |  | 2. Chờ hết thời gian. | 2. Đúng 2 giờ sau, máy lạnh tự động tắt hoàn toàn.
11 | Kiểm tra phản hồi âm thanh của thiết bị. | Lệnh bất kỳ | 1. Nhấn ngẫu nhiên nhiều lệnh hợp lệ khác nhau trên remote. | Loa trên dàn lạnh phát ra âm thanh "bíp" rõ ràng, không bị rè hay mất tiếng ở bất kỳ lệnh nào. | Có một số nút bấm quá nhanh thì không nhận diện và không kêu bíp | Fail
12 | Kiểm tra hành vi khi Remote bị tháo pin / hết pin. | Pin | 1. Tháo nắp và lấy pin ra khỏi remote. 2. Chờ vài giây và lắp pin lại. | Màn hình remote khởi động lại, các thông số trở về trạng thái ban đầu. | màn hình khởi động và quay về thông số ban đầu | Pass
13 | [Edge Case 1] Kiểm tra khoảng cách và góc nhận tín hiệu | Remote ở khoảng cách xa / góc chéo | 1. Đứng cách dàn lạnh 7m và bấm nút nguồn. | Máy lạnh vẫn nhận được tín hiệu nhạy, phản hồi bằng tiếng "píp". | Máy lạnh không nhạy, một số lệnh không nhận được | Fail
2. Đứng ở góc chéo 60 độ so với mắt nhận tín hiệu dàn lạnh và bấm.
14 | [Edge Case 2] Khôi phục trạng thái sau khi mất điện đột ngột | Phích cắm/Cầu dao điện | 1. Cho máy chạy ở chế độ Cool, 24°C, quạt Auto. | Máy lạnh tự động bật lại (Auto-Restart) và giữ nguyên các cài đặt trước khi mất điện (Cool, 24°C, quạt Auto). | Máy lạnh chỉ sáng đèn, không khôi phục lại trạng thái ban đầu | Fail
2. Ngắt cầu dao điện đột ngột.
3. Bật lại cầu dao sau 1 phút.
15 | [Edge Case 3] Kiểm tra pin yếu | Pin cũ/yếu | Thay cặp pin đã gần cạn năng lượng vào remote và thực hiện bấm tăng giảm nhiệt độ liên tục. | Màn hình hiển thị remote có thể bị mờ, nhưng tín hiệu gửi đi không được sai lệch (không có chuyện bấm giảm 1°C mà máy nhận thành tăng hoặc đổi chế độ). | Tín hiệu vẫn nhận đúng | Pass